email: remontfirm@mail.ru

тел:  +7-495- 748-96-27

http://remontfirm.ru

| № | Запрашиваемые данные | Заполняет заказчик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение | 380 В (3 фазы) |  |
|  |  | 230 В (1 фаза) |  |
| 2 | Номинальный ток на вводе 1 |  |
| 3 | Номинальный ток на вводе 2 |  |
| 4 | Номинальный ток на вводе 3 |  |
| 5 | Приоритет ввода |  |
| 6 | Основная схема АВР | Два входа в один (2-1) |  |
|  |  | Два входа в два (2-2) |  |
|  |  | Три входа в один с ДГУ (3-1) |  |
| 7 | Тип нейтрали (TN-C, TN-S) | 3 фазы + N + PE TN-S |  |
|  |  | 3 фазы + N + PE TN-C |  |
| 8 | Тип коммутационных аппаратов | Контакторы |  |
|  |  | Мотор-автоматы |  |
| 9 | Тип вводного аппарата и его наличие | Рубильники |  |
|  |  | Автоматические выключатели |  |
| 10 | Учет электроэнергии на вводе и марка счетчика |  |
| 11 | Учет электроэнергии на выходе и марка счетчика |  |
| 12 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 -96 | IP 31 |  |
|  |  | IP 54 |  |
|  |  | IP 65 |  |
| 13 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | Уличное исполнение УХЛ1 |  |
|  |  | Внутреннее исполнение УХЛ3 |  |
| 14 | Количество шкафов АВР |  |
| 15 | Срок поставки |  |
| 16 | Наименование объекта |  |
| 17 | Наименование заказчика, адрес, телефон |  |
| 18 | Контактное лицо заказчика |  |
| 19 | Наименование проектной организации, адрес, телефона |  |

Пример заполнения

| № | Запрашиваемые данные | Заполняет заказчик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение | 380 В (3 фазы) | + |
|  |  | 230 В (1 фаза) |  |
| 2 | Номинальный ток на вводе 1 | 200А |
| 3 | Номинальный ток на вводе 2 | 200А |
| 4 | Номинальный ток на вводе 3 |  |
| 5 | Приоритет ввода | Нет |
| 6 | Основная схема АВР | Два входа в один (2-1) | + |
|  |  | Два входа в два (2-2) |  |
|  |  | Три входа в один с автозапуском ДГУ (3-1) |  |
| 7 | Тип нейтрали (TN-C, TN-S) | 3 фазы + N + PE TN-S | + |
|  |  | 3 фазы + N + PE TN-C |  |
| 8 | Тип коммутационных аппаратов | Контакторы | + |
|  |  | Мотор-автоматы |  |
| 9 | Тип вводного аппарата и его наличие | Рубильники | + |
|  |  | Автоматические выключатели |  |
| 10 | Учет электроэнергии на вводе и марка счетчика | Нет |
| 11 | Учет электроэнергии на выходе и марка счетчика | Меркурий 230 |
| 12 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 -96 | IP 31 |  |
|  |  | IP 54 | + |
|  |  | IP 65 |  |
| 13 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | Уличное исполнение УХЛ1 |  |
|  |  | Внутреннее исполнение УХЛ3 | + |
| 14 | Количество шкафов АВР | 2 |
| 15 | Срок поставки | 02.08.2019 |
| 16 | Наименование объекта |  |
| 17 | Наименование заказчика, адрес, телефон |  |
| 18 | Контактное лицо заказчика | Ф.И.О. |
| 19 | Наименование проектной организации, адрес, телефона |  |